## PLANILHA
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
|  |  | CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 | ENDEREÇO:
|  |  | CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) | MUNICIPIO: | RIBEIRÃO DO PINHAL
|  |  | REFERÊNCIA: SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM DESONERAÇÃO | LEVANTAMENTO Nº:
|  |  | 2024-06-18 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | SERVIÇOS: | INSUMOS:
[7 empty] | BDI (%) | 22.88% | 15.28%
ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1091.3956
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 250 | 307.2 | 884.736
1.2 | DER | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | UD | 1 | 168.18 | 206.6596 | 206.6596
2 |  |  | SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO | [5 empty] | 44751.9628
2.1 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 3399.064
2.1.1 |  |  | ESTACAS E ARRANQUES
2.1.1.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 8 | 65.29 | 80.2284 | 641.8268
2.1.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.375 | 106.41 | 130.7566 | 49.0337
2.1.1.3 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.375 | 717.68 | 881.8852 | 330.7069
2.1.1.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.025 | 16.76 | 20.5947 | 309.4352
2.1.2 |  |  | BALDRAMES
2.1.2.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 3.18 | 37.63 | 46.2397 | 147.0424
2.1.2.2 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.615 | 254.59 | 312.8402 | 192.3967
2.1.2.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6.955 | 21.97 | 26.9967 | 187.7623
2.1.2.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.5 | 16.76 | 20.5947 | 442.7858
2.1.2.5 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.57 | 464.09 | 570.2738 | 325.0561
2.1.2.6 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.57 | 370.18 | 454.8772 | 259.28
2.1.2.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 9.53 | 43.87 | 53.9075 | 513.7381
2.2 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 3581.1906
2.2.1 |  |  | PILARES
2.2.1.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.97 | 56.92 | 69.9433 | 277.6749
2.2.1.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.31 | 14.72 | 18.0879 | 313.1022
2.2.1.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.71 | 10.72 | 13.1727 | 299.1528
2.2.1.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.345 | 464.09 | 570.2738 | 196.7445
2.2.1.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.345 | 370.18 | 454.8772 | 156.9326
2.2.2 |  |  | VIGAS
2.2.2.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.5 | 69.49 | 85.3893 | 811.1985
2.2.2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.3 | 14.72 | 18.0879 | 113.954
2.2.2.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.06 | 12.21 | 15.0036 | 210.9513
2.2.2.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.44 | 464.09 | 570.2738 | 250.9205
2.2.2.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.44 | 370.18 | 454.8772 | 200.146
2.2.3 |  |  | VERGAS
2.2.3.1 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 92.98 | 114.2538 | 365.6122
2.2.3.2 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 97.86 | 120.2504 | 384.8012
2.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 2634.8301
2.3.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 33.81 | 63.42 | 77.9305 | 2634.8301
2.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4859.4194
2.4.1 | COMPOSIÇÃO 001 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBOLAR DN 50 MM (2") PARA COBERTURA EM TELHA TERMMOACÚSTICA CHAPA - CHAPA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 1 | 1495.15 | 1837.2403 | 1837.2403
2.4.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15.81 | 63.26 | 77.7339 | 1228.9728
2.4.3 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 8.45 | 172.7 | 212.2138 | 1793.2063
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6100.6414
2.5.1 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
2.5.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 33.81 | 9.49 | 11.6613 | 394.269
2.5.1.2 | SEDOP | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - EXTERNO | UN | 33.81 | 43.3 | 53.207 | 1798.93
2.5.1.3 | ORSE | REF:10042 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | M2 | 4.8 | 61.9 | 76.0627 | 365.1011
2.5.2 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
2.5.2.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 29.44 | 5.01 | 6.1563 | 181.2411
2.5.2.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 29.44 | 27.43 | 33.706 | 992.3042
2.5.2.3 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 29.44 | 65.48 | 80.4618 | 2368.7961
2.6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 928.7762
2.6.1 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 6.4 | 19.79 | 24.318 | 155.6349
2.6.2 | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 6.4 | 47.02 | 57.7782 | 369.7803
2.6.3 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 6.4 | 51.29 | 63.0252 | 403.361
2.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1663.4909
2.7.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 33.81 | 4.42 | 5.4313 | 183.6321
2.7.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 33.81 | 22.07 | 27.1196 | 916.9142
2.7.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 33.81 | 13.55 | 16.6502 | 562.9446
2.8 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  | 6085.6197
2.8.1 |  |  | PORTAS
2.8.1.1 | COMPOSIÇÃO 002 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PCD, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PINTURA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, GUARNIÇÃO L= 5CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, MAÇANETA ALAVANCA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO DE 30X8CM, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM EM AMBOS OS LADOS, E PUXADOR PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3282.86 | 4033.9784 | 4033.9784 |  | 0 | 0
2.8.1.2 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1264.67 | 1554.0265 | 1554.0265
2.8.1.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.8 | 125.95 | 154.7674 | 278.5812 |  | 0 | 0
2.8.2 |  |  | JANELAS | [6 empty] | 0 | 0
2.8.2.1 | SINAPI | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1 | 178.25 | 219.0336 | 219.0336 |  | 0 | 0
2.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 8693.529
2.9.1 |  |  | AGUA FRIA
2.9.1.1 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.05 | 14.18 | 17.4244 | 175.1151
2.9.1.2 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.74 | 10.7397 | 32.2191
2.9.1.3 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.5 | 6.23 | 7.6554 | 80.382
2.9.1.4 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 97.4 | 119.6851 | 478.7405
2.9.2 |  |  | SANITARIAS
2.9.2.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 25.57 | 31.4204 | 31.4204
2.9.2.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5.4 | 14.92 | 18.3337 | 99.002
2.9.2.3 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13 | 33.34 | 40.9682 | 532.5865
2.9.2.4 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 12.05 | 14.807 | 44.4211
2.9.2.5 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 9.73 | 11.9562 | 35.8687
2.9.2.6 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 15.22 | 18.7023 | 56.107
2.9.2.7 | SINAPI | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18.9 | 23.2243 | 46.4486
2.9.2.8 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 45.61 | 56.0456 | 112.0911
2.9.2.9 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.3 | 15.1142 | 30.2285
2.9.2.10 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 10.52 | 12.927 | 38.7809
2.9.2.11 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 45.82 | 56.3036 | 112.6072
2.9.2.12 | SEDOP | 180252 | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 2 | 38 | 46.6944 | 93.3888
2.9.2.13 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 53.73 | 66.0234 | 132.0468
2.9.2.14 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, DN 50MM EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12.02 | 14.7702 | 14.7702
2.9.2.15 | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2163.27 | 2658.2262 | 2658.2262
2.9.2.16 | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 3164.94 | 3889.0783 | 3889.0783
2.10 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 3951.9068
2.10.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 567.55 | 697.4054 | 1394.8109
2.10.2 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 45.41 | 55.7998 | 111.5996
2.10.3 | SEDOP | 190716 | Barra em aço inox (PCD) | M | 3.25 | 300.6 | 369.3773 | 1200.4762
2.10.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.86 | 122.708 | 245.4159
2.10.5 | COMPOSIÇÃO 003 |  | LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 292.11 | 358.9448 | 717.8895
2.10.6 | COMPOSIÇÃO 004 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 2 | 65.73 | 80.769 | 161.538
2.10.7 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 48.9 | 60.0883 | 120.1766
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2853.4948
2.11.1 | SEDOP | 171531 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 4 | 275.15 | 338.1043 | 1352.4173
2.11.2 | ORSE | 12021 | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x16W | UN | 2 | 175.37 | 215.4947 | 430.9893
2.11.3 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 68.17 | 83.7673 | 167.5346
2.11.4 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19 | 3.8 | 4.6694 | 88.7194
2.11.5 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19 | 22.45 | 27.5866 | 524.1446
2.11.6 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 144.33 | 177.3527 | 177.3527
2.11.7 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QDC) | UN | 1 | 65.92 | 81.0025 | 81.0025
2.11.8 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.35 | 15.1757 | 15.1757
2.11.9 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.15 | 16.1587 | 16.1587
3 |  |  | CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA | [5 empty] | 532735.5586
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10761.1482
3.1.1 |  |  | LOCAÇÃO E FECHAMENTOS
3.1.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 121.16 | 72.28 | 88.8177 | 10761.1482
3.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 166831.2185
3.2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1.1 | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 167.4 | 16.74 | 20.5701 | 3443.4367
3.2.1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 837 | 0.87 | 1.0691 | 894.7999
3.2.2 |  |  | DRENAGEM
3.2.2.1 | SINAPI | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 648 | 9.14 | 11.2312 | 7277.8383
3.2.2.2 | SINAPI | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UD | 15 | 262.02 | 321.9702 | 4829.5526
3.2.2.3 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UD | 3 | 484 | 594.7392 | 1784.2176
3.2.2.4 | ORSE | 2793 | Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022 | M | 328.88 | 337.19 | 414.3391 | 136267.834
3.2.2.5 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 72.18 | 106.41 | 130.7566 | 9438.012
3.2.2.6 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) | M3 | 37.66 | 62.57 | 76.886 | 2895.5274
3.3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 5583.8933
3.3.1 |  |  | ESTACAS
3.3.1.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 69.6 | 65.29 | 80.2284 | 5583.8933
3.4 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 29688.8795
3.4.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 47.7 | 142.43 | 175.018 | 8348.3578
3.4.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.9 | 19.13 | 23.5069 | 2489.3854
3.4.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 188.4 | 16.76 | 20.5947 | 3880.0392
3.4.4 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.6 | 462.89 | 568.7992 | 1478.878
3.4.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.6 | 370.18 | 454.8772 | 1182.6807
3.4.6 | SINAPI | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 69.6 | 143.93 | 176.8612 | 12309.5384
3.5 |  |  | DIVISÓRIAS E MUROS |  |  |  |  | 151422.5664
3.5.1 | COTAÇÃO SEDU |  | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA | M2 | 756 | 163 | 200.2944 | 151422.5664
3.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 33588.0192
3.6.1 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 | 25.72 | 31.6047 | 2054.3078
3.6.2 | SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 36 | 24.8 | 30.4742 | 1097.0726
3.6.3 | SINAPI | 95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UD | 8 | 9.98 | 12.2634 | 98.1074
3.6.4 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 7.46 | 9.1668 | 2750.0544
3.6.5 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 16.65 | 20.4595 | 204.5952
3.6.6 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UD | 7 | 228.2 | 280.4122 | 1962.8851
3.6.7 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UD | 1 | 38.2 | 46.9402 | 46.9402
3.6.8 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UD | 4 | 88.22 | 108.4047 | 433.6189
3.6.9 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 8 | 94.16 | 115.7038 | 925.6305
3.6.10 | COMPOSIÇÃO 03A |  | QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto. | UD | 1 | 621.25 | 763.392 | 763.392
3.6.11 | ORSE | 13200 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO | UD | 8 | 2227.96 | 2737.7172 | 21901.738
3.6.12 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.5 | 106.41 | 130.7566 | 849.918
3.6.13 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) | M3 | 6.5 | 62.57 | 76.886 | 499.7591
3.7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 134859.8335
3.7.1 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 90.44 | 152.96 | 187.9572 | 16998.8535
3.7.2 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 9.06 | 215.02 | 264.2166 | 2393.8022
3.7.3 | DER | 603900 | Lastro de brita | M3 | 32.4 | 132.14 | 162.3736 | 5260.9057
3.7.4 | COTAÇÃO set/23 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 648 | 126.24 | 155.1237 | 100520.1654
3.7.5 | DER | 810250 | fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) | M | 119.12 | 42.63 | 52.3837 | 6239.9516
3.7.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.13 | 106.41 | 130.7566 | 16.9984
3.7.7 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.13 | 462.89 | 568.7992 | 73.9439
3.7.8 | ORSE | 2408+2427 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | PAR | 1 | 2910.49 | 3355.2129 | 3355.2129
4 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO | [5 empty] | 45442.2799
4.1 | ORSE | 2523 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | M3 | 44.93 | 140.7 | 172.8922 | 7768.0447
4.2 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 299.55 | 1.32 | 1.622 | 485.8749
4.3 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UD | 3 | 381.85 | 469.2173 | 1407.6518
4.4 | ORSE | 11457 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | M2 | 222.83 | 93.69 | 115.1263 | 25653.5872
4.5 | DER | 810250 | fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) | M | 117.24 | 42.63 | 52.3837 | 6141.4701
4.6 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 76.72 | 11.68 | 14.3524 | 1101.1149
4.8 | ORSE | 8464 | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | UD | 4 | 625.55 | 721.134 | 2884.5362
5 | 14 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 648.938
5.1 | ORSE | 2450 | Limpeza geral | M2 | 222.83 | 2.37 | 2.9123 | 648.938
TOTAL | [8 empty] | 624670.1349 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
OBJETO: CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY)
DATA: 18-06-2024
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ( % )
Macro-Itens | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (MESES)
|  | Valor dos macro-itens | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | ACUMULADO
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1091.3956 | 100% | 1091.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1091.39
2 | SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO | 44751.9628 | 100% | 44751.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 44751.96
3 | CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA | 532735.5586 |  | 0 | 20% | 106547.11 | 20% | 106547.11 | 20% | 106547.11 | 20% | 106547.11 | 20% | 106547.11 | 100% | 532735.55
4 | MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO | 45442.2799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 22721.13 | 50% | 22721.13 | 100% | 45442.26
5 | SERVIÇOS FINAIS | 648.938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 648.93 | 100% | 648.93
EXECUTADO |  |  | 7.339% | 45843.35 | 17.06% | 106547.11 | 17.06% | 106547.11 | 17.06% | 106547.11 | 20.69% | 129268.24 | 20.8% | 129917.17
ACUMULADO |  |  | 7.339% | 45843.35 | 24.4% | 152390.46 | 41.45% | 258937.57 | 58.51% | 365484.68 | 79.2% | 494752.92 | 100% | 624670.13 |  | 624670.1349