## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR
|  | PLANILHA ORÇAMENTARIA | BDI 20% |  | REF SINAPI/06/2023
Obra : AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLA MUN. TANCREDO NEVES
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | VALOR COM 20% BDI | (%) | 1.2
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14049.3233 | 16859.188 | 2.128%
1.1 | 1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS |  |  |  | 14049.3233 |  | 2.128%
1.1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO PINTADA COM 2.00X1,50 M, C/ DIZRES REFERENTES A OBRA, FIXADA EM VIGOTAS DE MADEIRA, | m2 | 3 | 394.1 | 1182.3 | 1418.76 | 0.1791%
1.1.2 | COMPOSIÇÃO 4513+66193+ 88489+92543+93358 + 94210+98446 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. | m2 | 9 | 301.45 | 2713.05 | 3255.66 | 0.4109%
1.1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 88.94 | 65.32 | 5809.5608 | 6971.473 | 0.88%
1.2 | 1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | m3 | 3.1 | 59.36 | 184.016 | 220.8192 | 0.02787%
1.2.2 | 97644 | REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO SEM REAPROVEIRAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 4.25 | 9.69 | 41.1825 | 49.419 | 0.006238%
1.2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CERÂMICO DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 95.65 | 23.74 | 2270.731 | 2724.8772 | 0.3439%
1.2.4 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 6.3 | 293.41 | 1848.483 | 2218.1796 | 0.28%
2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 5394.4952 | 6473.3942 | 0.8171%
2.1 | 2.1 | MANUAL |  |  |  | 5394.4952 |  | 0.8171%
2.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO E BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | m3 | 8.49 | 104.01 | 883.0449 | 1059.6539 | 0.1338%
2.1.2 | 100575 | REGULARIZAÇÂO DE SUPERFÍCIES COM NIVELADORA | m2 | 587.24 | 0.13 | 76.3412 | 91.6094 | 0.01156%
2.1.2 | 101618 | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA | m3 | 8.49 | 242.3 | 2057.127 | 2468.5524 | 0.3116%
2.1.4 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 205.53 | 11.57 | 2377.9821 | 2853.5785 | 0.3602%
3 | 3 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 2603.694 | 3124.4328 | 0.3944%
3.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m2 | 61.35 | 42.44 | 2603.694 | 3124.4328 | 0.3944%
4 | 4 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 34459.8288 | 41351.7946 | 5.22%
4.1 | 4.1 | ESTACAS |  |  |  | 15948.68 | 19138.416 | 2.416%
4.1.1 |  | ESCAVAÇÃO , AÇO E CONCRETO. |  |  |  | 15948.68 | 19138.416 | 2.416%
4.1.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 268 | 59.51 | 15948.68 | 19138.416 | 2.416%
4.2 | 4.2 | BLOCOS |  |  |  | 2716.8256 | 3260.1907 | 0.4115%
4.2.1 |  | AÇO |  |  |  | 2716.8256 | 3260.1907 | 0.4115%
4.2.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 180.64 | 15.04 | 2716.8256 | 3260.1907 | 0.4115%
4.2.2 | 4.3 | FORMA |  |  |  | 1194.809 | 1433.7708 | 0.181%
4.2.2.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 7.7 | 155.17 | 1194.809 | 1433.7708 | 0.181%
4.3.2.3 | 4.4 | CONCRETO |  |  |  | 1282.7024 | 1539.2429 | 0.1943%
4.3.3.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 1.96 | 654.44 | 1282.7024 | 1539.2429 | 0.1943%
4.4 | 4.5 | VIGA BALDRAME
4.4.1.1 |  | AÇO |  |  |  | 5601.0945 | 6721.3134 | 0.8484%
4.4.1.2 | 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 62.47 | 17.31 | 1081.3557 | 1297.6268 | 0.1638%
4.4.1.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE VIGA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 341.37 | 13.24 | 4519.7388 | 5423.6866 | 0.6846%
4.5 | 4.5 | FORMA |  |  |  | 4724.9265 | 5669.9118 | 0.7157%
4.5.1.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 30.45 | 155.17 | 4724.9265 | 5669.9118 | 0.7157%
4.6 | 4.6 | CONCRETO |  |  |  | 2990.7908 | 3588.949 | 0.453%
4.6.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 4.57 | 654.44 | 2990.7908 | 3588.949 | 0.453%
5 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) |  |  |  | 8261.9081 | 9914.2897 | 1.251%
5.1 | 5.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO |  |  |  | 796.5321 | 955.8385 | 0.1206%
5.1.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 63.57 | 12.53 | 796.5321 | 955.8385 | 0.1206%
5.2 | 5.2 | FIO E CABOS |  |  |  | 2827.386 | 3392.8632 | 0.4283%
5.2.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 486.6 | 4.21 | 2048.586 | 2458.3032 | 0.3103%
5.2.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 6.49 | 778.8 | 934.56 | 0.118%
5.3 | 5.3 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR |  |  |  | 229 | 274.8 | 0.03469%
5.3.1 | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.95 | 35.95 | 43.14 | 0.005445%
5.3.2 | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 9 | 21.45 | 193.05 | 231.66 | 0.02924%
5.4 | 5.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs |  |  |  | 101.16 | 121.392 | 0.01532%
5.4.1 | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 ATÉ 50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 30.48 | 30.48 | 36.576 | 0.004617%
5.4.2 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 17.67 | 70.68 | 84.816 | 0.01071%
5.5 | 5.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 4068.76 | 4882.512 | 0.6163%
5.5.1 | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 10 | 379.94 | 3799.4 | 4559.28 | 0.5755%
5.5.2 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 7 | 38.48 | 269.36 | 323.232 | 0.0408%
5.6 | 5.6 | INTERRUPTOR |  |  |  | 239.07 | 286.884 | 0.03621%
5.6.1 | 91952 | INTERRUPTOR 01 SEÇÂO SIMPLES | un | 3 | 19.9 | 59.7 | 71.64 | 0.009043%
5.6.2 | 91964 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES | un | 3 | 59.79 | 179.37 | 215.244 | 0.02717%
6 | 6 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 40144.9079 | 48173.8895 | 6.081%
6.1 | 6.1 | PILARES | [5 empty] | 0%
6.1.1 | 6.1.1 | AÇO |  |  |  | 4326.9753 | 5192.3704 | 0.6554%
6.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 38.23 | 15.04 | 574.9792 | 689.975 | 0.08709%
6.1.3 | 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 62.47 | 17.31 | 1081.3557 | 1297.6268 | 0.1638%
6.1.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 201.71 | 13.24 | 2670.6404 | 3204.7685 | 0.4045%
6.2 | 6.2 | FORMA |  |  |  | 2914.0926 | 3496.9111 | 0.4414%
6.2.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 18.78 | 155.17 | 2914.0926 | 3496.9111 | 20.32%
6.3 | 6.3 | CONCRETO |  |  |  | 1524.8452 | 1829.8142 | 0.231%
6.3.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 2.33 | 654.44 | 1524.8452 | 1829.8142 | 0.231%
6.4 | 6.4 | VIGAS |  |  |  |  | 0 | 0%
6.4.1 | 6.4.1 | AÇO |  |  |  | 7427.1376 | 8912.5651 | 1.125%
| 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 122.68 | 17.31 | 2123.5908 | 2548.309 | 0.3217%
6.4.1.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 400.57 | 13.24 | 5303.5468 | 6364.2562 | 0.8033%
6.5 | 6.5 | FORMA |  |  |  | 5939.9076 | 7127.8891 | 0.8997%
6.5.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 38.28 | 155.17 | 5939.9076 | 7127.8891 | 41.42%
6.6 | 6.6 | CONCRETO |  |  |  | 3671.4084 | 4405.6901 | 0.5561%
6.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 5.61 | 654.44 | 3671.4084 | 4405.6901 | 0.5561%
6.7 | 6.7 | LAJES |  |  |  | 14340.5412 | 17208.6494 | 2.172%
6.7.1 | 101964 | LAJE PRÉ MODADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO,ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO E CAPA)= (8+3). AF_11/2020. | m2 | 81.96 | 174.97 | 14340.5412 | 17208.6494 | 2.172%
7 | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 33628.714 | 40354.4568 | 4.93%
7.1 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS NA HORIZONTAL DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 10 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 192.08 | 142.56 | 27382.9248 | 32859.5098 | 4.148%
7.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.3 | 49.76 | 761.328 | 913.5936 | 0.1153%
7.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 | 49.76 | 248.8 | 298.56 | 0.03768%
7.5 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM, DIM. 0,80x1,20 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 5.8 | 831.09 | 4820.322 | 5784.3864 | 0.7301%
7.6 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, DIM. 0,60x0,40 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 0.48 | 865.29 | 415.3392 | 498.407 | 0.06291%
8 | 8 | REVESTIMENTO |  |  |  | 16614.0478 | 19936.8574 | 4.93%
8.1 | 8.1 | MASSA |  |  |  | 16614.0478 | 19936.8574 | 2.516%
8.1.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 405.37 | 7.48 | 3032.1676 | 3638.6011 | 0.4593%
8.1.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 405.37 | 23.78 | 9639.6986 | 11567.6383 | 1.46%
8.1.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAPADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m2 | 71.12 | 55.43 | 3942.1816 | 4730.6179 | 0.5971%
9 | 9 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 97857.3265 | 117428.7918 | 14.82%
9.1 |  | PISO QUADRA |  |  |  | 65057.6116 | 78069.1339 | 9.854%
9.1.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA DE 5 CM | m3 | 17.5 | 119.3 | 2087.75 | 2505.3 | 0.3162%
9.1.2 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. | m2 | 354.16 | 112.76 | 39935.0816 | 47922.0979 | 6.049%
9.1.3 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. - AÇO BITOLA 4,2 MM-AF_09/2021 | KG | 531 | 16.46 | 8740.26 | 10488.312 | 1.324%
9.1.4 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA | m2 | 354 | 40.38 | 14294.52 | 17153.424 | 2.165%
9.2 |  | PISO SALA DE ESPORTE |  |  |  | 13172.8547 | 15807.4256 | 1.995%
9.1.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA DE 5 CM | m3 | 2.9 | 119.3 | 345.97 | 415.164 | 0.0524%
9.1.2 | 87755 | CONTRAPISO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, ACABAMEMTO NÃO REFORÇADO ESPESSURA 3 CM. AF_06/2014 | m2 | 58.05 | 48.66 | 2824.713 | 3389.6556 | 0.4279%
9.1.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA , ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO ESP= 5 CM | m3 | 2.9 | 70.17 | 203.493 | 244.1916 | 0.03082%
9.1.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PÍSO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 153.25 | 59.77 | 9159.7525 | 10991.703 | 1.387%
9.1.5 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 84.18 | 7.59 | 638.9262 | 766.7114 | 0.09678%
9.2 |  | CALÇADA E ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO |  |  |  | 18039.4774 | 21647.3729 | 2.732%
9.2.1 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m2 | 331.73 | 54.38 | 18039.4774 | 21647.3729 | 2.732%
9.3 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DA ARQUIBANCADA |  |  |  | 1587.3828 | 1904.8594 | 0.2404%
9.3.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 50.78 | 7.48 | 379.8344 | 455.8013 | 0.05753%
9.3.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 50.78 | 23.78 | 1207.5484 | 1449.0581 | 0.1829%
10 | 10 | ESQUADRIAS |  |  |  | 7410.05 | 8892.06 | 1.122%
10.1 |  | MADEIRA |  |  |  | 3919.25 | 4703.1 | 0.5936%
10.1.1 | 91009 | PORTA DE MADEIRA SEMI-ÔCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.60 x 0,80 m, INCLUSO DOBRADIÇAS (PM-02) | Un | 5 | 322.33 | 1611.65 | 1933.98 | 0.2441%
10.1.2 | 103913 | PORTA DE MADEIRA SEMI-ÔCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.80 x 2,10 m, INCLUSO DOBRADIÇAS (PM-01) | Un | 6 | 384.6 | 2307.6 | 2769.12 | 0.3495%
10.2 |  | AÇO |  |  |  | 2292.84 | 2751.408 | 0.3473%
10.2.1 | 96622 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTOP E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m3 | 3.6 | 636.9 | 2292.84 | 2751.408 | 0.3473%
10.3 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 1197.96 | 1437.552 | 0.1815%
10.3.1 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 6 | 109.36 | 656.16 | 787.392 | 0.09939%
10.3.2 | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Un | 5 | 108.36 | 541.8 | 650.16 | 0.08206%
11 | 11 | MURETA P/ GRADIL |  |  |  | 4902.2264 | 5882.6717 | 0.7425%
11.1 | 11.1 | ESTACAS |  |  |  | 1947.075 | 2336.49 | 0.2949%
11.1.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 32.5 | 59.91 | 1947.075 | 2336.49 | 0.2949%
11.2 | 11.2 | VIGA BALDRAME | [5 empty] | 0%
11.2.1 |  | AÇO |  |  |  | 1058.4036 | 1270.0843 | 0.1603%
11.2.1.1 | 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 19.96 | 17.31 | 345.5076 | 414.6091 | 0.05233%
11.2.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 47.4 | 15.04 | 712.896 | 855.4752 | 0.108%
11.3 | 11.3 | FORMA |  |  |  | 1163.775 | 1396.53 | 0.1763%
11.3.1.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 7.5 | 155.17 | 1163.775 | 1396.53 | 0.1763%
11.4 | 11.4 | CONCRETO |  |  |  | 732.9728 | 879.5674 | 0.111%
11.4.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 1.12 | 654.44 | 732.9728 | 879.5674 | 0.111%
12 | 12 | PINTURAS |  |  |  | 35479.5249 | 42575.4299 | 5.374%
12.4 | 12.1 | MASSA |  |  |  | 19266.4836 | 23119.7803 | 2.918%
12.1 | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. | m2 | 588.11 | 32.76 | 19266.4836 | 23119.7803 | 2.918%
12.2 | 12.2 | LATÉX |  |  |  | 7392.5427 | 8871.0512 | 1.12%
12.2.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | m2 | 588.11 | 12.57 | 7392.5427 | 8871.0512 | 1.12%
12.3 | 12.3 | ESMALTE |  |  |  | 185.472 | 222.5664 | 0.02809%
12.3.1 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 7.2 | 25.76 | 185.472 | 222.5664 | 0.02809%
12.4 | 12.4 | PISO DA QUADRA |  |  |  | 5372.9 | 6447.48 | 0.8138%
12.4.1 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | m | 100 | 11.31 | 1131 | 1357.2 | 0.1713%
12.4.2 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | m2 | 65 | 65.26 | 4241.9 | 5090.28 | 0.6425%
12.5 | 12.5 | PINTURA PISO ARQUIBANCADA |  |  |  | 1922.413 | 2306.8956 | 0.2912%
12.5.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m2 | 93.05 | 20.66 | 1922.413 | 2306.8956 | 0.2912%
12.6 | 12.6 | PINTURA FORRO E PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 1143.2136 | 1371.8563 | 0.1732%
12.6.1 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 67.09 | 17.04 | 1143.2136 | 1371.8563 | 0.1732%
12.7 | 12.7 | PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS |  |  |  | 196.5 | 235.8 | 0.02976%
12.7.1 | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 30 | 6.55 | 196.5 | 235.8 | 0.02976%
13 | 13 | GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS |  |  |  | 77176.3478 | 92611.6174 | 11.69%
13.1 | 100701 | PORTÃO DE FERRO DE 2 FOLHAS, ESTRUTURADA EM BARRAS CHATAS DE 4,8 MM SUPERIOR E 4 MM INFERIOR, ESTRUTURADA EM BARRA DE 1"x2MM. FIXADAS EM MONTATES, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO DE PROTEÇÃO. CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (2,50mx2,10m) | M2 | 5 | 1501.13 | 7505.65 | 9006.78 | 1.137%
13.2 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 217.41 | 176.54 | 38381.5614 | 46057.8737 | 5.814%
13.3 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 17.5 | 513.56 | 8987.3 | 10784.76 | 1.361%
13.4 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | M | 6.5 | 111.88 | 727.22 | 872.664 | 0.1101%
13.5 | COTAÇÂO | JOGO DE TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 3”, REQUADRO 1”, de 3,00 x 2,00 M, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO DA REDE, ACABAMENTOS EM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, ACOMPANHA REDE EM MATERIAM AUTOMOTIVO EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO.4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 1870 | 1870 | 1870 | 0.2832%
13.6 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 4,8 MM SUPERIOR E INFERIOR 4 MM ESTRUTURA DA BARRA DE 1" x 2 MM, FIXADA COM MONTANTES | M2 | 30.34 | 649.46 | 19704.6164 | 23645.5397 | 2.985%
14 | 14 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 147925.8 | 147925.8 | 22.41%
14.1 | COTAÇÃO | ESTRUTURA EM ARCO METÁLICO (7 PEÇAS) ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA EM PERFIL "U" E DIAGONAIS EM CANTONEIRA PERFIL"L", PILARES (14 PEÇAS) EM ESTRUTUTRA TRELIÇADA METÁLICA PERFIL"U" E BANZOS E DIAGONAIS EM CANTONEIRAS "L" , TERÇAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDOS, SENDO OS DOIS ARCOS DOS OITÕES COM ESTRUTURA EM PERFIL"U" PARA FECHAMENTO COM TELHAS, CONTRAVENTAMENTOS EM BARRA DE AÇO CA-60 10 MM LISO, AGULHAMENTO COM BARRA DE AÇO LISO CA-60 8 MM, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO DE PROTEÇÃO E PINTURA DE BASE COM PRIMER DUAS DEMÃOS, E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DE ACABAMENTO, FIXAÇÃO DOS PILARES EM CHAPA DE AÇO SOLDADAS EM BLOCO DE CONCRETO,CONFOME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ESPECÍFICO | M2 | 477.18 | 310 | 147925.8 | 147925.8 | 22.41%
15 | 15 | COBERTURA E FORROS |  |  |  | 118206.4034 | 141847.6841 | 17.9%
15.1 | 15.1 | TELHAS |  |  |  | 100054.5478 | 120065.4574 | 15.15%
15.1 | 94213 | COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA | M2 | 444.12 | 176.93 | 78578.1516 | 94293.7819 | 11.9%
15.1.2 | 94213 | FECHAMENTO DE OITÕES LATERAIS EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 72.92 | 176.93 | 12901.7356 | 15482.0827 | 1.954%
15.1.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 57.82 | 61.47 | 3554.1954 | 4265.0345 | 0.5383%
15.1.4 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 63 | 34.34 | 2163.42 | 2596.104 | 0.3277%
15.1.5 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF _07/2019. | M2 | 33.06 | 86.42 | 2857.0452 | 3428.4542 | 0.4327%
15.2 | 15.2 | FORROS |  |  |  | 18151.8556 | 21782.2267 | 2.749%
15.2.1 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 67.09 | 229 | 15363.61 | 18436.332 | 2.327%
15.2.2 | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 49.56 | 56.26 | 2788.2456 | 3345.8947 | 0.4223%
16 | 16 | VIDROS |  |  |  | 903.168 | 1083.8016 | 0.1368%
16.1 | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESP=4 MM | M2 | 2.4 | 185.05 | 444.12 | 532.944 | 0.06727%
16.2 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m2 | 1.2 | 382.54 | 459.048 | 550.8576 | 0.06953%
17 | 17 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS- HIDROSANITARIAS |  |  |  | 12955.8568 | 15547.0282 | 1.962%
17.1 | 17.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL |  |  |  | 1635.5368 | 1962.6442 | 0.2477%
17.1.2 | 89509 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 32 | 23.69 | 758.08 | 909.696 | 0.1148%
17.1.3 | 89356 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 35.64 | 24.62 | 877.4568 | 1052.9482 | 0.1329%
17.2 | 17.2 | ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO |  |  |  | 136.04 | 163.248 | 0.02061%
17.2.1 | 89595 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4" | un | 4 | 15.09 | 60.36 | 72.432 | 0.009143%
17.2.2 | 89383 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 11 | 6.88 | 75.68 | 90.816 | 0.01146%
17.3 | 17.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO |  |  |  | 98.14 | 117.768 | 0.01486%
17.3.1 | 89971 | Registro gaveta bruto, d = 50mm (2") | un | 2 | 49.07 | 98.14 | 117.768 | 0.01486%
17.4 | 17.4 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO |  |  |  | 97.63 | 117.156 | 0.01479%
17.4.1 | 89987 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | un | 1 | 97.63 | 97.63 | 117.156 | 0.01479%
17.5 | 17.5 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO |  |  |  | 278.22 | 333.864 | 0.04214%
17.5.1 | 89985 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 20mm (3/4") | un | 3 | 92.74 | 278.22 | 333.864 | 0.04214%
17.6 | 17.6 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO |  |  |  | 1162.12 | 1394.544 | 0.176%
17.6.1 | 89711 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm | m | 4 | 22.38 | 89.52 | 107.424 | 0.01356%
17,6.2 | 89713 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm | m | 10 | 35.32 | 353.2 | 423.84 | 0.0535%
17.6.3 | 90964 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | m | 15 | 47.96 | 719.4 | 863.28 | 0.109%
17.7 | 17.7 | DIVERSOS - ESGOTO |  |  |  | 1681 | 2017.2 | 0.2546%
17.7.1 | 104328 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento aluminio | un | 2 | 71.09 | 142.18 | 170.616 | 0.02154%
17.7.2 | 104327 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 2 | 19.37 | 38.74 | 46.488 | 0.005868%
17.7.3 | 98104 | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 1 | 375.02 | 375.02 | 450.024 | 0.0568%
17.7.4 | 98104 | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 3 | 375.02 | 1125.06 | 1350.072 | 0.1704%
17.8 | 17.8 | LOUÇAS |  |  |  | 5606.33 | 6727.596 | 0.8492%
17.8.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 336.55 | 1682.75 | 2019.3 | 0.2549%
17.8.2 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 87.05 | 435.25 | 522.3 | 0.06593%
17.8.3 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 2 | 723.34 | 1446.68 | 1736.016 | 0.2191%
17.8.4 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 562.29 | 562.29 | 674.748 | 0.08517%
17.8.5 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 2 | 739.68 | 1479.36 | 1775.232 | 0.2241%
17.9 | 17.9 | METAIS |  |  |  | 2260.84 | 2713.008 | 0.3424%
17.9.1 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | un | 2 | 291.48 | 582.96 | 699.552 | 0.0883%
17.9.2 | 99635 | VALVULA DE DESCARGA CROMADA | un | 5 | 313.12 | 1565.6 | 1878.72 | 0.2371%
17.9.3 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 56.14 | 112.28 | 134.736 | 0.01701%
18 | 18 | PREVENÇÃO DE INCENDIO |  |  |  | 1348.81 | 1618.572 | 0.2043%
18.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 3 | 192.59 | 577.77 | 693.324 | 0.08751%
18.2 | COTAÇÃO | PLACAS INDICATIVAS DE CAPACIDADE DE PUBLICO E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO TIPO M1 E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 150 | 300 | 300 | 0.04544%
18.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 27.38 | 219.04 | 262.848 | 0.03318%
18.4 | COTAÇÃO | PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC I MM - 30X15 CM E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 14 | 18 | 252 | 252 | 0.03817%
19 | 19 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  |  | 887.4 | 1064.88 | 0.1344%
19.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 435 | 2.04 | 887.4 | 1064.88 | 0.1344%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 660209.8329 | 762549.4729 | 100
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.
#VALUE!

## Plan1 (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR
|  | PLANILHA ORÇAMENTARIA | BDI 20% |  | REF SINAPI/06/2023
Obra : AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLA MUN. TANCREDO NEVES
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | VALOR COM 20% BDI | (%) | 1.2
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 16859.19
1.1 | 1.1 | SERVIÇOS PROVISÓRIOS | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 14049.32
1.1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO PINTADA COM 2.00X1,50 M, C/ DIZRES REFERENTES A OBRA, FIXADA EM VIGOTAS DE MADEIRA, | m2 | 3 | 394.1 | 1182.3 | 1418.76 | #DIV/0!
1.1.2 | COMPOSIÇÃO 4513+66193+ 88489+92543+93358 + 94210+98446 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. | m2 | 9 | 301.45 | 2713.05 | 3255.66 | #DIV/0!
1.1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 88.94 | 65.32 | 5809.5608 | 6971.473 | #DIV/0!
1.2 | 1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | m3 | 3.1 | 59.36 | 184.016 | 220.8192 | #DIV/0!
1.2.2 | 97644 | REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO SEM REAPROVEIRAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 4.25 | 9.69 | 41.1825 | 49.419 | #DIV/0!
1.2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CERÂMICO DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 95.65 | 23.74 | 2270.731 | 2724.8772 | #DIV/0!
1.2.4 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 6.3 | 293.41 | 1848.483 | 2218.1796 | #DIV/0!
2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 6743.39 | 5394.5
2.1 | 2.1 | MANUAL | [5 empty] | #DIV/0!
2.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO E BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | m3 | 8.49 | 104.01 | 883.0449 | 1059.6539 | #DIV/0!
2.1.2 | 100575 | REGULARIZAÇÂO DE SUPERFÍCIES COM NIVELADORA | m2 | 587.24 | 0.13 | 76.3412 | 91.6094 | #DIV/0!
2.1.2 | 101618 | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA | m3 | 8.49 | 242.3 | 2057.127 | 2468.5524 | #DIV/0!
2.1.4 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 205.53 | 11.57 | 2377.9821 | 2853.5785 | #DIV/0!
3 | 3 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 3124.43 | 2603.69
3.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m2 | 61.35 | 42.44 | 2603.694 | 3124.4328 | #DIV/0!
4 | 4 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 41351.79 | 34459.83
4.1 | 4.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.1 |  | ESCAVAÇÃO , AÇO E CONCRETO. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 268 | 59.51 | 15948.68 | 19138.416 | #DIV/0!
4.2 | 4.2 | BLOCOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.1 |  | AÇO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 180.64 | 15.04 | 2716.8256 | 3260.1907 | #DIV/0!
4.2.2 | 4.3 | FORMA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.2.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 7.7 | 155.17 | 1194.809 | 1433.7708 | #DIV/0!
4.3.2.3 | 4.4 | CONCRETO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.3.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 1.96 | 654.44 | 1282.7024 | 1539.2429 | #DIV/0!
4.4 | 4.5 | VIGA BALDRAME
4.4.1.1 |  | AÇO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.4.1.2 | 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 62.47 | 17.31 | 1081.3557 | 1297.6268 | #DIV/0!
4.4.1.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE VIGA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 341.37 | 13.24 | 4519.7388 | 5423.6866 | #DIV/0!
4.5 | 4.5 | FORMA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.5.1.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 30.45 | 155.17 | 4724.9265 | 5669.9118 | #DIV/0!
4.6 | 4.6 | CONCRETO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.6.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 4.57 | 654.44 | 2990.7908 | 3588.949 | #DIV/0!
5 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 9914.29 | 8261.91
5.1 | 5.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 63.57 | 12.53 | 796.5321 | 955.8385 | #DIV/0!
5.2 | 5.2 | FIO E CABOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.2.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 486.6 | 4.21 | 2048.586 | 2458.3032 | #DIV/0!
5.2.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 6.49 | 778.8 | 934.56 | #DIV/0!
5.3 | 5.3 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.3.1 | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.95 | 35.95 | 43.14 | #DIV/0!
5.3.2 | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 9 | 21.45 | 193.05 | 231.66 | #DIV/0!
5.4 | 5.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.4.1 | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 ATÉ 50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 30.48 | 30.48 | 36.576 | #DIV/0!
5.4.2 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 4 | 17.67 | 70.68 | 84.816 | #DIV/0!
5.5 | 5.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.5.1 | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 10 | 379.94 | 3799.4 | 4559.28 | #DIV/0!
5.5.2 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 7 | 38.48 | 269.36 | 323.232 | #DIV/0!
5.6 | 5.6 | INTERRUPTOR |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.6.1 | 91952 | INTERRUPTOR 01 SEÇÂO SIMPLES | un | 3 | 19.9 | 59.7 | 71.64 | #DIV/0!
5.6.2 | 91964 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES | un | 3 | 59.79 | 179.37 | 215.244 | #DIV/0!
6 | 6 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 48173.89 | 40144.91
6.1 | 6.1 | PILARES | [5 empty] | #DIV/0!
6.1.1 | 6.1.1 | AÇO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 38.23 | 15.04 | 574.9792 | 689.975 | #DIV/0!
6.1.3 | 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 62.47 | 17.31 | 1081.3557 | 1297.6268 | #DIV/0!
6.1.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 201.71 | 13.24 | 2670.6404 | 3204.7685 | #DIV/0!
6.2 | 6.2 | FORMA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.2.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 18.78 | 155.17 | 2914.0926 | 3496.9111 | #DIV/0!
6.3 | 6.3 | CONCRETO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.3.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 2.33 | 654.44 | 1524.8452 | 1829.8142 | #DIV/0!
6.4 | 6.4 | VIGAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.4.1 | 6.4.1 | AÇO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 122.68 | 17.31 | 2123.5908 | 2548.309 | #DIV/0!
6.4.1.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 400.57 | 13.24 | 5303.5468 | 6364.2562 | #DIV/0!
6.5 | 6.5 | FORMA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.5.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 38.28 | 155.17 | 5939.9076 | 7127.8891 | #DIV/0!
6.6 | 6.6 | CONCRETO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 5.61 | 654.44 | 3671.4084 | 4405.6901 | #DIV/0!
6.7 | 6.7 | LAJES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.7.1 | 101964 | LAJE PRÉ MODADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO,ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO E CAPA)= (8+3). AF_11/2020. | m2 | 81.96 | 174.97 | 14340.5412 | 17208.6494 | #DIV/0!
7 | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | 4.93% |  | 40354.46 | 33628.71
7.1 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS NA HORIZONTAL DE 5X10X20 CM (ESPESSURA 10 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 192.08 | 142.56 | 27382.9248 | 32859.5098 | #DIV/0!
7.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.3 | 49.76 | 761.328 | 913.5936 | #DIV/0!
7.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 | 49.76 | 248.8 | 298.56 | #DIV/0!
7.5 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM, DIM. 0,80x1,20 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 5.8 | 831.09 | 4820.322 | 5784.3864 | #DIV/0!
7.6 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, DIM. 0,60x0,40 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 0.48 | 865.29 | 415.3392 | 498.407 | #DIV/0!
8 | 8 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 4.93% |  | 19936.86 | 16614.05
8.1 | 8.1 | MASSA | [5 empty] | #DIV/0!
8.1.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 405.37 | 7.48 | 3032.1676 | 3638.6011 | #DIV/0!
8.1.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 405.37 | 23.78 | 9639.6986 | 11567.6383 | #DIV/0!
8.1.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAPADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m2 | 71.12 | 55.43 | 3942.1816 | 4730.6179 | #DIV/0!
9 | 9 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 117428.79 | 97857.33
9.1 |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA DE 5 CM | m3 | 17.5 | 119.3 | 2087.75 | 2505.3 | #DIV/0!
9.1.2 | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. | m2 | 354.16 | 112.76 | 39935.0816 | 47922.0979 | #DIV/0!
9.1.3 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-92. - AÇO BITOLA 4,2 MM-AF_09/2021 | KG | 531 | 16.46 | 8740.26 | 10488.312 | #DIV/0!
9.1.4 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA | m2 | 354 | 40.38 | 14294.52 | 17153.424 | #DIV/0!
9.2 |  | PISO SALA DE ESPORTE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA DE 5 CM | m3 | 2.9 | 119.3 | 345.97 | 415.164 | #DIV/0!
9.1.2 | 87755 | CONTRAPISO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, ACABAMEMTO NÃO REFORÇADO ESPESSURA 3 CM. AF_06/2014 | m2 | 58.05 | 48.66 | 2824.713 | 3389.6556 | #DIV/0!
9.1.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA , ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO ESP= 5 CM | m3 | 2.9 | 70.17 | 203.493 | 244.1916 | #DIV/0!
9.1.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PÍSO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 153.25 | 59.77 | 9159.7525 | 10991.703 | #DIV/0!
9.1.5 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM | M2 | 84.18 | 7.59 | 638.9262 | 766.7114 | #DIV/0!
9.2 |  | CALÇADA E ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.2.1 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m2 | 331.73 | 54.38 | 18039.4774 | 21647.3729 | #DIV/0!
9.3 |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DA ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.3.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 50.78 | 7.48 | 379.8344 | 455.8013 | #DIV/0!
9.3.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 50.78 | 23.78 | 1207.5484 | 1449.0581 | #DIV/0!
10 | 10 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 8892.06 | 7410.05
10.1 |  | MADEIRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1.1 | 91009 | PORTA DE MADEIRA SEMI-ÔCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.60 x 0,80 m, INCLUSO DOBRADIÇAS (PM-02) | Un | 5 | 322.33 | 1611.65 | 1933.98 | #DIV/0!
10.1.2 | 103913 | PORTA DE MADEIRA SEMI-ÔCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.80 x 2,10 m, INCLUSO DOBRADIÇAS (PM-01) | Un | 6 | 384.6 | 2307.6 | 2769.12 | #DIV/0!
10.2 |  | AÇO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.2.1 | 96622 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTOP E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m3 | 3.6 | 636.9 | 2292.84 | 2751.408 | #DIV/0!
10.3 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.3.1 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 6 | 109.36 | 656.16 | 787.392 | #DIV/0!
10.3.2 | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Un | 5 | 108.36 | 541.8 | 650.16 | #DIV/0!
11 | 11 | MURETA P/ GRADIL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 5882.67 | 4902.23
11.1 | 11.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 32.5 | 59.91 | 1947.075 | 2336.49 | #DIV/0!
11.2 | 11.2 | VIGA BALDRAME | [5 empty] | #DIV/0!
11.2.1 |  | AÇO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.2.1.1 | 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 19.96 | 17.31 | 345.5076 | 414.6091 | #DIV/0!
11.2.1.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 47.4 | 15.04 | 712.896 | 855.4752 | #DIV/0!
11.3 | 11.3 | FORMA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.3.1.1 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 7.5 | 155.17 | 1163.775 | 1396.53 | #DIV/0!
11.4 | 11.4 | CONCRETO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.4.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 | 1.12 | 654.44 | 732.9728 | 879.5674 | #DIV/0!
12 | 12 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 42575.43 | 35479.52
12.4 | 12.1 | MASSA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. | m2 | 588.11 | 32.76 | 19266.4836 | 23119.7803 | #DIV/0!
12.2 | 12.2 | LATÉX |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. | m2 | 588.11 | 12.57 | 7392.5427 | 8871.0512 | #DIV/0!
12.3 | 12.3 | ESMALTE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.1 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 7.2 | 25.76 | 185.472 | 222.5664 | #DIV/0!
12.4 | 12.4 | PISO DA QUADRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.1 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | m | 100 | 11.31 | 1131 | 1357.2 | #DIV/0!
12.4.2 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | m2 | 65 | 65.26 | 4241.9 | 5090.28 | #DIV/0!
12.5 | 12.5 | PINTURA PISO ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m2 | 93.05 | 20.66 | 1922.413 | 2306.8956 | #DIV/0!
12.6 | 12.6 | PINTURA FORRO E PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.6.1 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 67.09 | 17.04 | 1143.2136 | 1371.8563 | #DIV/0!
12.7 | 12.7 | PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.1 | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 30 | 6.55 | 196.5 | 235.8 | #DIV/0!
13 | 13 | GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 92611.62 | 77176.35
13.1 | 100701 | PORTÃO DE FERRO DE 2 FOLHAS, ESTRUTURADA EM BARRAS CHATAS DE 4,8 MM SUPERIOR E 4 MM INFERIOR, ESTRUTURADA EM BARRA DE 1"x2MM. FIXADAS EM MONTATES, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO DE PROTEÇÃO. CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (2,50mx2,10m) | M2 | 5 | 1501.13 | 7505.65 | 9006.78 | #DIV/0!
13.2 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 217.41 | 176.54 | 38381.5614 | 46057.8737 | #DIV/0!
13.3 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 17.5 | 513.56 | 8987.3 | 10784.76 | #DIV/0!
13.4 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | M | 6.5 | 111.88 | 727.22 | 872.664 | #DIV/0!
13.5 | COTAÇÂO | JOGO DE TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 3”, REQUADRO 1”, de 3,00 x 2,00 M, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO DA REDE, ACABAMENTOS EM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, ACOMPANHA REDE EM MATERIAM AUTOMOTIVO EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO.4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 | 1870 | 1870 | 2244 | #DIV/0!
13.6 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 4,8 MM SUPERIOR E INFERIOR 4 MM ESTRUTURA DA BARRA DE 1" x 2 MM, FIXADA COM MONTANTES | M2 | 30.34 | 649.46 | 19704.6164 | 23645.5397 | #DIV/0!
14 | 14 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | #DIV/0! |  | 147925.8 | 147925.8
14.1 | COTAÇÃO | ESTRUTURA EM ARCO METÁLICO (7 PEÇAS) ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA EM PERFIL "U" E DIAGONAIS EM CANTONEIRA PERFIL"L", PILARES (14 PEÇAS) EM ESTRUTUTRA TRELIÇADA METÁLICA PERFIL"U" E BANZOS E DIAGONAIS EM CANTONEIRAS "L" , TERÇAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDOS, SENDO OS DOIS ARCOS DOS OITÕES COM ESTRUTURA EM PERFIL"U" PARA FECHAMENTO COM TELHAS, CONTRAVENTAMENTOS EM BARRA DE AÇO CA-60 10 MM LISO, AGULHAMENTO COM BARRA DE AÇO LISO CA-60 8 MM, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO DE PROTEÇÃO E PINTURA DE BASE COM PRIMER DUAS DEMÃOS, E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DE ACABAMENTO, FIXAÇÃO DOS PILARES EM CHAPA DE AÇO SOLDADAS EM BLOCO DE CONCRETO,CONFOME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ESPECÍFICO | M2 | 477.18 | 310 | 147925.8 | 177510.96 | #DIV/0!
15 | 15 | COBERTURA E FORROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 141847.68 | 118206.4
15.1 | 15.1 | TELHAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 94213 | COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA | M2 | 444.12 | 176.93 | 78578.1516 | 94293.7819 | #DIV/0!
15.1.2 | 94213 | FECHAMENTO DE OITÕES LATERAIS EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 72.92 | 176.93 | 12901.7356 | 15482.0827 | #DIV/0!
15.1.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 57.82 | 61.47 | 3554.1954 | 4265.0345 | #DIV/0!
15.1.4 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 63 | 34.34 | 2163.42 | 2596.104 | #DIV/0!
15.1.5 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF _07/2019. | M2 | 33.06 | 86.42 | 2857.0452 | 3428.4542 | #DIV/0!
15.2 | 15.2 | FORROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.2.1 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | 67.09 | 229 | 15363.61 | 18436.332 | #DIV/0!
15.2.2 | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 49.56 | 56.26 | 2788.2456 | 3345.8947 | #DIV/0!
16 | 16 | VIDROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 1083.8 | 903.17
16.1 | 102152 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESP=4 MM | M2 | 2.4 | 185.05 | 444.12 | 532.944 | #DIV/0!
16.2 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m2 | 1.2 | 382.54 | 459.048 | 550.8576 | #DIV/0!
17 | 17 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS- HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 15429.87 | 12858.23
17.1 | 17.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1.2 | 89509 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 32 | 23.69 | 758.08 | 909.696 | #DIV/0!
17.1.3 | 89356 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 35.64 | 24.62 | 877.4568 | 1052.9482 | #DIV/0!
17.2 | 17.2 | ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.2.1 | 89595 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4" | un | 4 | 15.09 | 60.36 | 72.432 | #DIV/0!
17.2.2 | 89383 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 11 | 6.88 | 75.68 | 90.816 | #DIV/0!
17.3 | 17.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.3.1 | 89971 | Registro gaveta bruto, d = 50mm (2") | un | 2 | 49.07 | 98.14 | 117.768 | #DIV/0!
17.4 | 17.4 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.4.1 | 89987 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | un | 1 | 97.63 | 97.63 | 117.156 | #DIV/0!
17.5 | 17.5 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.5.1 | 89985 | Registro pressão c/ canopla cromada, d = 20mm (3/4") | un | 3 | 92.74 | 278.22 | 333.864 | #DIV/0!
17.6 | 17.6 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.6.1 | 89711 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm | m | 4 | 22.38 | 89.52 | 107.424 | #DIV/0!
17,6.2 | 89713 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm | m | 10 | 35.32 | 353.2 | 423.84 | #DIV/0!
17.6.3 | 90964 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm | m | 15 | 47.96 | 719.4 | 863.28 | #DIV/0!
17.7 | 17.7 | DIVERSOS - ESGOTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.7.1 | 104328 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento aluminio | un | 2 | 71.09 | 142.18 | 170.616 | #DIV/0!
17.7.2 | 104327 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 2 | 19.37 | 38.74 | 46.488 | #DIV/0!
17.7.3 | 98104 | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 1 | 375.02 | 375.02 | 450.024 | #DIV/0!
17.7.4 | 98104 | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 3 | 375.02 | 1125.06 | 1350.072 | #DIV/0!
17.8 | 17.8 | LOUÇAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.8.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 336.55 | 1682.75 | 2019.3 | #DIV/0!
17.8.2 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5 | 87.05 | 435.25 | 522.3 | #DIV/0!
17.8.3 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 2 | 723.34 | 1446.68 | 1736.016 | #DIV/0!
17.8.4 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 562.29 | 562.29 | 674.748 | #DIV/0!
17.8.5 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 2 | 739.68 | 1479.36 | 1775.232 | #DIV/0!
17.9 | 17.9 | METAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.9.1 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | un | 2 | 291.48 | 582.96 | 699.552 | #DIV/0!
17.9.2 | 99635 | VALVULA DE DESCARGA CROMADA | un | 5 | 313.12 | 1565.6 | 1878.72 | #DIV/0!
17.9.3 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 56.14 | 112.28 | 134.736 | #DIV/0!
18 | 18 | PREVENÇÃO DE INCENDIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 1618.57 | 1348.81
18.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 3 | 192.59 | 577.77 | 693.324 | #DIV/0!
18.2 | COTAÇÃO | PLACAS INDICATIVAS DE CAPACIDADE DE PUBLICO E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO TIPO M1 E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 | 150 | 300 | 360 | #DIV/0!
18.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 27.38 | 219.04 | 262.848 | #DIV/0!
18.4 | COTAÇÃO | PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC I MM - 30X15 CM E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 14 | 18 | 252 | 302.4 | #DIV/0!
19 | 19 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 1064.88 | 887.4
19.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 435 | 2.04 | 887.4 | 1064.88 | #DIV/0!
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 762819.47 | 660112.21
[6 empty] | 660209.8329 | 792251.7995
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.
762546.47