## Plan1
PLANILHA DE SERVIÇOS
Obra: Revitalização do Campo Esportivo (Campão) Municipal | [6 empty] | DATA:
Data de preço: NOVEMBRO/2022 sem desenoração
MUNICÍPIO: Municipio de Ribeirão do Pinhal - PR | [6 empty] | SINAPI 11/2022
LOCAL:Rua João Rodrigues de Oliveira. Nº 1417-1513 | [6 empty] | BDI (%) : | 25%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO C/ BDI | VALOR (R$)
COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL: | 1185.84
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | M2 | 2.88 | 329.4 | 411.75 | 1185.84
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | TOTAL: | 1035.8875
2.1 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 15.8 | 52.45 | 65.5625 | 1035.8875
3 |  |  | DEMOLIÇÃOS E RETIRADAS |  |  |  | TOTAL: | 7042.9408
3.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 517.9 | 1.76 | 2.2 | 1139.38
3.2 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 109.35 | 20.28 | 25.35 | 2772.0225
3.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10.08 | 9.37 | 11.7125 | 118.062
3.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.39 | 55.9 | 69.875 | 97.1262
3.5 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 529 | 3.4 | 4.25 | 2248.25
3.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PISO GRANITINA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 22.5 | 22.4 | 28 | 630
3.7 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 24 | 1.27 | 1.5875 | 38.1
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | TOTAL: | 9709.079
4.1 |  |  | VIGA DE RESPALDO (BWC) |  |  |  | TOTAL: | 9709.079
4.1.1 |  |  | AÇO |  |  |  | TOTAL: | 1116.0197
4.1.2 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41.71 | 15.02 | 18.775 | 783.1052
4.1.3 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15.03 | 17.72 | 22.15 | 332.9145
4.2 |  |  | FORMA |  |  |  | TOTAL: | 3032.208
4.2.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 11.52 | 210.57 | 263.2125 | 3032.208
4.3 |  |  | CONCRETO |  |  |  | TOTAL: | 640.0013
4.3.1 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.86 | 595.35 | 744.1875 | 640.0013
|  |  | LAJE |  |  |  | TOTAL: | 4920.85
4.3.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | M2 | 23 | 171.16 | 213.95 | 4920.85
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | TOTAL: | 119228.733
5.1 | 92545 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UNID. | 4 | 1214.63 | 1518.2875 | 6073.15
5.2 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 360 | 104.98 | 131.225 | 47241
5.3 | 94445 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 Á GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 32.6 | 34.88 | 52.64 | 1716.064
5.4 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6 | 24.15 | 30.1875 | 181.125
5.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P(SALA TELEMATICA) | M2 | 310.71 | 87.19 | 108.9875 | 33863.5061
5.6 |  | COTAÇÃO | REVISÃO EM ESTRUTURA DE TESOURA METÁLICA DE COBERTURA EM DUAS ÁGUAS (RECUPERAÇÃO DE CORROSÃO DE PEÇAS DE BEIRAL, REFORÇO EM TERÇAS E PERFIS METÁLICO EM "U" e "L", LIXAMENTO E UMA DEMÃO DE PROTEÇÃO DE FUNDO) AF_05/2017_P(SALA TELEMATICA) | M2 | 310.71 | 30 |  | 9321.3
5.7 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 310.71 | 49.05 | 61.3125 | 19050.4069
5.8 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18.43 | 77.36 | 96.7 | 1782.181
6 |  |  | REVESTIMENTOS PISO E PAREDES |  |  |  | TOTAL: | 91804.8358
REVESTIMENTO BWC NOVO
|  |  | PAREDE |  |  |  |  | 8081.038
6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (TETO) | M2 | 12.97 | 3.92 | 4.9 | 63.553
6.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 81.2 | 3.92 | 4.9 | 397.88
6.3 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 81.2 | 23.04 | 28.8 | 2338.56
6.4 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 81.2 | 52.03 | 65.0375 | 5281.045
[7 empty] | TOTAL: | 2566.8602
6.5 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014(TETO) | M2 | 12.97 | 25.04 | 31.3 | 405.961
6.6 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 12.97 | 41.02 | 51.275 | 665.0368
6.7 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (BWC NOVO) | M2 | 23 | 52.03 | 65.0375 | 1495.8625
|  | SINAPI | ARQUIBANCADA |  |  |  | TOTAL: | 81156.9375
6.8 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1055.7 | 5.92 | 7.4 | 7812.18
6.9 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1055.7 | 55.58 | 69.475 | 73344.7575
7 |  |  | PINTURA |  |  |  | TOTAL: | 50771.6882
7.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(CENTRO TELEMÁTICA) | M2 | 644.76 | 14.35 | 17.9375 | 11565.3825
7.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (SALA DE IMPRENSA) | M2 | 408.94 | 14.35 | 17.9375 | 7335.3613
7.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURETA DO ALAMBRADO CAMPO) | M2 | 621.62 | 14.35 | 17.9375 | 11150.3088
7.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(BWC) | M2 | 119.4 | 14.35 | 17.9375 | 2141.7375
7.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(MURO PRÉ MOLDADO) | M2 | 336 | 14.35 | 17.9375 | 6027
7.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(VESTIARIO) | M2 | 298.58 | 14.35 | 17.9375 | 5355.7787
7.7 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. | M2 | 33.6 | 20.05 | 25.0625 | 842.1
7.8 | 102214 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 310.71 | 16.36 | 20.45 | 6354.0195
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | TOTAL: | 195606.47
8.1 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20 ( local da antiga bilheteria) | M2 | 9.8 | 62.72 | 78.4 | 768.32
8.3 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20 (BORDA DE 0,30 CM PISO CENTRO DE EXCELÊNCIA) | M2 | 22.5 | 62.72 | 78.4 | 1764
8.4 | 96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 77 | 6.66 | 8.325 | 641.025
8.5 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2052.62 | 75 | 93.75 | 192433.125
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICO |  |  |  | TOTAL: | 17390.9125
|  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | TOTAL: | 6799.55
9.1 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 4 | 385.81 | 482.2625 | 1929.05
9.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 864.93 | 1081.1625 | 2162.325
9.3 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 549.99 | 687.4875 | 1374.975
9.4 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 | 40.37 | 50.4625 | 605.55
9.5 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015 | M | 12 | 48.51 | 60.6375 | 727.65
|  | SINAPI | ESGOTO |  |  |  | TOTAL: | 10591.3625
9.6 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 97.17 | 121.4625 | 6073.125
9.7 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UNID. | 1 | 2076.31 | 2595.3875 | 2595.3875
9.8 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UNID. | 1 | 1538.28 | 1922.85 | 1922.85
10 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | TOTAL: | 13663.3242
10.1 | 97622 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI TAMENTO. AF_12/2017.(CENTRO DE TELEMÁTICA) | M3 | 4.02 | 57.22 | 71.525 | 287.5305
10.2 | 103325 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 30.74 | 77.75 | 97.1875 | 2987.5437
10.3 |  | COTAÇÃO | MÃO DE OBRA DA REMOMTAGEM DE MURO PRE MOLDADO RETIRADO DA ÁREA FRONTAL DA OBRA,ICLUSO ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DOS PILARETES | M2 | 109.35 | 95 |  | 10388.25
11 |  |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | TOTAL: | 195701.65
11.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 756 | 192.19 | 240.2375 | 181619.55
11.2 | COTAÇÃO |  | ABRIGO PARA JOGADORES COM DIAMETRO DE 4" COM COBERTURA POLICABORNATO ONDULADO, COM PINTURA EXMALTE FOSCO, FIXADO NO LOCAL, CONFORME PROJETO. (5,20X1,32m) | UNID. | 2 | 6200 | 6200 | 12400
11.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.AF 05/2022 | M2 | 135 | 12.46 | 12.46 | 1682.1
12 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  | TOTAL: | 9058.625
12.1 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 10 | 724.69 | 905.8625 | 9058.625
13 |  |  | VIDROS |  |  |  | TOTAL: | 20883.232
13.1 | 97622 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UNID. | 4 | 3949.6 | 4937 | 19748
12.2 | 102164 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 2.24 | 405.44 | 506.8 | 1135.232
13 |  |  | ESQUADRIA DE AÇO |  |  |  | TOTAL: | 30186.0476
13.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.24 | 824.72 | 1030.9 | 2309.216
13.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.89 | 1247.69 | 1559.6125 | 2947.6676
13.2 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 37.6 | 579.54 | 724.425 | 27238.38
14 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  |  |  | TOTAL: | 60495.287
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | TOTAL: | 1109.1125
14.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 520.84 | 651.05 | 651.05
14.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 13.4 | 16.75 | 16.75
14.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 5 | 70.61 | 88.2625 | 441.3125
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 291.75
14.4 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 11.67 | 14.5875 | 291.75
|  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | TOTAL: | 161.125
14.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 2.9 | 3.625 | 108.75
14.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 4.19 | 5.2375 | 52.375
|  |  | TOMADAS |  |  |  | TOTAL: | 149.35
14.7 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | 21.23 | 26.5375 | 53.075
14.8 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | 38.51 | 48.1375 | 96.275
|  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | TOTAL: | 5429.7
14.9 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF_02/2020 | UNID. | 24 | 180.99 | 226.2375 | 5429.7
|  |  | ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE VOLEY |  |  |  |  | 53354.2495
14.9 |  | COTAÇÃO | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 DAN X 9,00 M | UNID. | 6 | 3300 |  | 19800
14.10 | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UNID. | 6 | 483.66 | 604.575 | 3627.45
14.11 | 34519 | SEIL | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMPRIMENTO DE 2.000MM E SEÇÃO 90X90MM | UNID. | 6 | 113.2 | 141.5 | 849
14.12 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 113.06 | 141.325 | 141.325
14.13 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 | UNID. | 1 | 147.14 | 183.925 | 183.925
14.14 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 5 | 38.51 | 48.1375 | 240.6875
14.15 |  | COTAÇÃO | LUMINÁRIA REFLETOR DE LEDS 200W N2 IP 68 BRANCO FRIO | UNID. | 18 | 223.48 |  | 4022.64
14.16 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") | M | 48 | 19.37 | 24.2125 | 1162.2
14.17 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90.5 | 10.93 | 13.6625 | 1236.4562
14.18 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 16.71 | 20.8875 | 62.6625
14.19 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 27.25 | 34.0625 | 34.0625
14.20 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 173.79 | 217.2375 | 217.2375
14.21 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 38.51 | 48.1375 | 48.1375
14.22 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID. | 6 | 52.7 | 65.875 | 395.25
14.23 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54 | 8.84 | 11.05 | 596.7
14.24 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 321.98 | 6.77 | 8.4625 | 2724.7557
15 |  |  | LIMPEZA DA OBRA E OUTROS |  |  |  |  | 9005.88
15.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE GRANITINA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 200.8 | 1.94 | 2.425 | 486.94
15.2 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE GRANITiNA UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 200.8 | 7.73 | 9.6625 | 1940.23
15.3 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE IMPERMEABILIZANTE, SOBRE GRANITINA APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2 M2 | M2 | 200.8 | 26.21 | 32.7625 | 6578.71
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  | 832770.4326
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
Engº Civil CREA 21.696/D PR.